РЕКОМЕНДАЦИИ

к представляемой на рассмотрение в ГУАиГ проектной документации

перепланировки и переустройства

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории города Челябинска.

1. Титульный лист.

Вид документации; наименование объекта с учетом функционального назначения, точный адрес, полное наименование проектной организации, подписи лиц проектной организации и заказчика, дата, печать проектной организации и св-во СРО.

2. Содержание проекта.

Перечень  чертежей проекта со штампом ГИПа о соответствии требованиям экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных и других норм, действующих га территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Дата в штампе границы корректировки   геосъемки.

3. Ситуационный план. М 1:2000 - М 1:5000.

Расположение проектируемого объекта с указанием улиц, относительно ориентации сторон света с указанием розы ветров и место расположения объекта  проектирования.

4. Существующее положение.

Фото объекта и прилегающей территории по состоянию на текущее время.

5.Генплан. М 1:500.

Привязка  проектируемого объекта к существующей застройке на откорректированной геосъемке по состоянию на текущее время, с границами проектируемого участка, с элементами ландшафтного дизайна и комплексного благоустройства (малые архитектурные формы), включая организацию автостоянок, экспликация, условные обозначения, баланс территории, мероприятия для обеспечения доступа для маломобильных групп населения, согласно СП 42.13330.2011, СНиП 35-01-2001. Благоустройство территории должно соответствовать требованиям Правил благоустройства территории города Челябинска, утвержденных решением Челябинской Городской Думы от 24.04.2012 № 34/3.

6. Схема организации движения автотранспорта и улично-дорожной сети М 1:500.

Расчет парковочных мест и анализ пешеходных и транспортных связей с учетом коэффициента автомобилизации, основанный на существующем и перспективном развитии, в соответствии с АР СНиП 2.07.01-89*,СП 42.13330.2011,  решение	                                                                                     Межведомственной комиссии (протокол) по вопросу размещения  автопарковок в городе Челябинске (носит рекомендательный характер).

7. Планы объекта. М 1:200, М 1:100, М 1:50.

Существующий план, проектируемый план, план  с расстановкой технологического оборудования и экспликацией помещений с расчетом количество рабочих мест, размеры, отметки, технико-экономические показатели, система видеонаблюдения, мероприятия для обеспечения доступа для маломобильных групп населения согласно СП 42.13330.2011, СНиП 35-01-2001.

8. Проектируемый общий вид.

Визуализация с использованием трехмерного моделирования.

9. Цветовое решение фасадов.

Главный фасад,  боковые фасады, дворовой фасад (при необходимости).

Наружная отделка – ведомость с применение современных отделочных материалов и описанием номера колера со ссылкой на применяемый альбом.

Мероприятия для обеспечения доступа для  маломобильных групп населения согласно СП 42.13330.2011, СНиП 35-01-2001.

Система видеонаблюдения.

10. Архитектурная подсветка.

Концепция ночного освещения объекта с описанием технических характеристик светового оборудования (тип применяемых материалов, размеры фасадных элементов).Художественное праздничное оформление (при необходимости).

11. Реклама.

Комплексный подход к оформлению средств наружной рекламы и информации.

Целевое назначение  объекта  выполнять в  объемно-световом  исполнении.

12. Комплексное решение фасадов.

Комплексное формирование пространственной среды города с целью реструктуризации  принятых проектных решений и их  упорядочения:

-  фотофиксация  существующего состояния фасадов.

-  объемно-планировочное решение проектируемого объекта с учетом существующей городской среды и законности существующих объектов.

-  решение рекламно-информационного пространства

- система  технического  обеспечения эксплуатации  здания  и элементы  дополнительного оборудования.

- комплексный расчет  потребности организации парковочных мест с учетом коэффициента автомобилизации, основанный на существующем и перспективном развитии в соответствии с АР СНиП 2.07.01-89*, СП 42.13330.2011,  СанПиН 2.2.1/2.1.1.-2361-08 от 15.05.2008г. (таблица 7.1.1. «Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта  до объектов застройки», обеспечивать удобство и безопасность использования и не препятствовать движению пешеходов и транспорта и с протоколом Межведомственной комиссии по вопросу размещения автопарковок в городе Челябинске.

Представлять эскизный проект заявителем/заинтересованным лицом на рассмотрение рекомендовано сброшюрованным в формате А3/А4 в 2 экземплярах, а также в электронном формате JPG c разрешением для лазерного принтера не менее 300 dpi и с приложением документов, необходимых для рассмотрения.